УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Управление образованием»

Шкотовского муниципального района

Приморского края

__________________ Г.Н.Танеева

«01» марта 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ______________

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новоненжино

Шкотовского муниципального района Приморского края

1.2. Адрес объекта: 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул.Авиаторов, 9.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- здание- отдельно стоящее, 3 этажа, 3001,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 1,0516  га.

1.4. Год постройки здания: 2021 год, последнего капитального ремонта -      год:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2023-2025 год,

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, МБДОУ № 4 «Берёзка» пос. Новонежино.

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 9.

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Приморский край, г. Большой Камень, ул.Аллея труда, д.15, тел/факс 8(42335) 5-37-56,

e-mail:sh@mo.primorsky.ru

2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: дошкольное образование.

2.2.Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2.3.Форма оказания услуг: на объекте.

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев до 7 лет.

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6.Плановая мощность: посещаемость вместимость, пропускная способность посещаемость - 93 чел. в день, вместимость –  150 чел., пропускная способность – 150 чел.

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида                                                                    (индивидуальная программа реабилитации) нет

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 500м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 - 10 мин

3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть);

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-В |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП |

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПВ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДПВ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ (К,О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С) ДП (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ (С,К, Г,У О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

# 3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Передвижение по территории до входа в здание доступно всем МГН частично, в связи с тем, что по проекту при строительстве здания и прилегающей территории не были предусмотрены тактильные дорожки. Отсутствует автопарковка для МГН. Имеется пандус и поручни, обеспечивающие доступ в здание полностью всем. Ширина дверного проема в санитарно-гигиенической комнате не соответствует проезду инвалидной коляски. Дверные проемы имеют крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.

# 4.Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Путь (пути) движения к зданию | Оснащение тактильной брусчаткой |
| 2 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширение дверного проёма |
| 3 | Автопарковка для МГН | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для МГН |
| 4 | Система информации | Приобретение информационных тактильных табличек для лиц с нарушениями зрения |

4.2.Период проведения работ: 2022-2025 г.г.

# 4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, Г, С, У), ДУ (К).

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда», «Учимся жить вместе»

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2022 г.,

2. Акта обследования объекта №_________ «15» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Управление образованием»

Шкотовского муниципального района

Приморского края

__________________ Г.Н.Танеева

«01» марта 2022 г.

.

АНКЕТА

(информация  об объекте социальной инфраструктуры)

К   ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№ ______

- Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино

Шкотовского муниципального района Приморского края

1.2.Адрес объекта: 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул. Авиаторов, 9.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- здание отдельно стоящее 3этажа, 3001,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 1,0516 га

1.4.Год постройки здания: 2021 год.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, МБДОУ № 4 «Берёзка» пос. Новонежино.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул. Авиаторов, 9.

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Приморский край, г. Большой Камень, ул.Аллея труда, д.15, тел/факс 8(42335) 5-37-56,

e-mail:sh@mo.primorsky.ru

2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: дошкольное образование.

2.2.Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2.3.Форма оказания услуг: на объекте.

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев до 7 лет.

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6.Плановая мощность: (посещаемость, вместимость, пропускная способность)  посещаемость - 90 чел. в день, вместимость –  150 чел., пропускная способность – 150 чел.

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида                                                                    (индивидуальная программа реабилитации) нет.

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

# 3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 500м

3.2.2.время движения (пешком) 05 - 10 мин

3.2.3.наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть);

3.2.4.Перекрестки: отсутствуют

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет .

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-В |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП |

# 4.Управленческое решение

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПВ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДПВ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ (К,О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С) ДП (Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ (С,К, Г,У О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Заведующий

МБДОУ № 4 «Берёзка»                       _________________    Т.Н. Жирова

Исп.

(тел. рабочий: 8 42335 33528)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Управление образованием»

Шкотовского муниципального района

Приморского края

__________________ Г.Н.Танеева

«01» марта 2022 г.

.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К   ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№ ______

- Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино

Шкотовского муниципального района Приморского края

1.2.Адрес объекта: 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул.Авиаторов, 9.

1.3.Сведения о размещении объекта:

- здание: отдельно стоящее, 3 этажа, 3001,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 1,0516 га.

1.4.Год постройки здания: 2021 год.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, МБДОУ № 4 «Берёзка» пос. Новонежино.

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 692840, Приморский край, Шкотовский район, пос. Новонежино, ул.Авиаторов, 9.

2.Характеристика деятельности организации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края  (далее МБДОУ № 4 «Берёзка») является некоммерческой организацией, не преследует извлечения прибыли в качестве основной деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Образовательная деятельность ведётся  в соответствии с Лицензией.

МБДОУ № 4 «Берёзка» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 08.05.2011 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  положения государственных (муниципальных) учреждений» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» и другими нормативными правовыми актами, решениями уполномоченных органов, осуществляющих управление в сфере образования, иными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными актами МБДОУ № 4 «Берёзка».

3.Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

# 3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка – 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть);

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-В |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП |

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПВ |  | 1,2,3,4,5,6 |
| 2 | Вход (выход) в здание | ДПВ |  | 3,4,7,8,9,10 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ (К,О, Г, У) |  | 11-18 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С) ДП (Г, У) |  | 19, 20,21,22 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП (О, С, Г, У) ВНД (К) |  | 23,24,25,26 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ (С,К, Г,У О) |  | 27,28,29,30,31,32 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (С, К, Г)

# ДП- И (О, У)

Оборудовать автостоянку для МГН, установить знак и место, на калитке кнопку вызова, доводчик. Установить тактильный план здания на этажах. Необходимо расширить дверной проем для входа в санитарно-гигиеническую комнату, установить локтевой кран, установить кнопку вызова персонала. Выполнить работы по нанесению визуальной и тактильной информации. Сделать запасный выход для МГН (съезд и железные полозья для коляски). Оснастить центральный вход тактильной брусчаткой.

# 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР,КР |
| 2 | Санитарно-гигиенические помещения | КР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2022-2025 г.г.

# 4.3. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, Г, С, У), ДУ (К).

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда», «Учимся жить вместе».

# 5. Особые отметки

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.Территории, прилегающей к объекту                      на 2 л.

2.Входа (входов) в здание                                          на 2 л.

3.Путей движения в здании                                       на 4 л.

4.Зоны целевого назначения объекта                          на 2 л.

5. Санитарно - гигиенических помещений                 на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте              на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ № 4 «Берёзка»                               ________________  Т.Н. Жирова

(должность, ФИО)                                                            подпись

Члены рабочей группы:

1. Завхоз МБДОУ № 4 «Берёзка»                                   _______________  В.Р. Мироненко

(должность, ФИО)                                                        подпись

2. Главный инженер МКУ

«Управление образованием» ШМР                                _______________ А.Н.Андрющенко

(должность, ФИО)                                                      подпись

3. Специалист по вопросам здравоохранения

МКУ «Хозяйственное управление администрации»

Шкотовского муниципального района                          _______________  Л.И. Фомичева

(должность, ФИО)                                                    подпись

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов

Шкотовского муниципального района                         ________________   Е.Г. Вавулина

(должность, ФИО)                                                       подпись

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «15» февраля 2022 г.

.

# I Результаты обследования:

# 1.Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| # 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Отсутствует кнопка вызова, доводчик на калитке | МГН | Установить кнопку вызова, доводчик на калитку | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2-6 | - | С,К | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 3,4 | Отсутствие тактильной брусчатки перед лестницей | С | Установить тактильную брусчатку | ДО |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 3,4 | - | К,О | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 5 | Отсутствие асфальтного покрытия, знака, места. | К,О | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для МГН | ДО |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие автостоянки, кнопки вызова, доводчика, тактильной брусчатки | МГН | Оборудование автостоянки, установка кнопки вызова, доводчика, установка тактильной брусчатки | ДО |

# II.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход на территорию | ДП-И (Г, У, С, О) ДУ (К) |  | 1,2,3,4,5, 6 | ТР, дооборудование (ДО) |

Комментарий к заключению: ДП-И (Г, У, С, О), ВНД (К) в связи с отсутствием автостоянки.

| Фото № 1 Вход на территорию | Фото № 2 Путь движения на территории |
| --- | --- |
| Фото № 3 Лестница, центральный вход | Фото № 4 Лестница, пандус. Центральный вход. |
| Фото № 5 Автостоянка и парковка | Фото №6 Путь движения по территории |

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № _______от «15» февраля 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3,4 | - | К, С, О | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 3,4 | - | К,О | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3 | - | К, О | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 3,7,8 | - |  | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 8,9, 10 | - |  | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДПВ |  | 3,4,7,8,9,10 |  |

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: ДПВ

| Фото №3 Лестница. Центральный вход | Фото № 4 Лестница, пандус. Центральный вход |
| --- | --- |
| Фото № 7 Дверь входная. | Фото № 8 Тамбур |
| Фото № 9 Тамбур. 2 | Фото 10 Вход в холл. |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № _________   от «15» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего –рия ) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 11 | Отсутствие тактильных табличек | С | Приобретение и установка тактильных табличек | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 12/1 | - | К, С, О | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  | - | - | К | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 13, 14, 15, 16 | - | К, О, С | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 15, 16, 17, 18 | Отсутствует селекторное оповещение, направляющие обозначения для слабовидящих и слепых. | К, С, Г | Организовать селекторное оповещение, обозначить тактильными направляющими пути эвакуации | ДО |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие визуальной, тактильной информации о препятствии. Отсутствует селекторное оповещение. | К, С О, Г | Организовать селекторное оповещение, установить визуальную, тактильную информацию. | ДО |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ (С, К, Г) ДП- И (О, У) |  | 11-18 | ДО |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ (С, К, Г)   ДП –И (О, У)

Выполнить работы по нанесению визуальной и тактильной информации.

| Фото № 11 Коридор | Фото № 12 Вход в лифтовую |
| --- | --- |
| Фото № 12/1 Лестница внутри здания |  |
| Фото № 13 Выход центральный | Фото № 14 Вход в группу «Росинка» |
| Фото № 15 Эвакуационный выход с группы | Фото № 16 Эвакуационная лестница с групп |
| Фото № 17 Эвакуационный выход, музыкальный зал. | Фото № 18 Эвакуационный выход, физкультурный зал. |

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «15» февраля 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4  «Берёзка» пос.  Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (игровая, столовая, спальня) | есть |  | 19,20,21,22 | - | К, О | . | - -- |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - | - | - | К- |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - | К,О | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зальная форма обслуживания (игровая, столовая, спальня) | ДУ (К) ДП (Г, С, У, О) |  | 19,20,21,22 | - |

указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: ДПВ (К, С, О Г, У)  -ДПВ

| Фото № 19 Игровая зона, младшая группа | Фото № 20 Игровая зона, старшая группа. |
| --- | --- |
| Фото № 21 Обеденная зона | Фото № 22 Спальня |

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №__________от «15» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет |  |  |  |  |

Комментарий  заключению:______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _________от «15» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет |  |  |  |  |

Комментарий заключению:____________________________________________________________

# Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________   от «15» февраля 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка»  пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Санитарно-гигиеническая комната | есть |  | 26 | Ширина дверного проема в санитарно-гигиенической комнате не соответствует проезду инвалидной коляски. Отсутствует тактильная маркировка санузла, кнопка вызова персонала | К, О, С | Расширить дверной проем. Установить кнопку вызова персонала, Нанести тактильную маркировку санузла. | КР ДО |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (кабинки индивидуальные) | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверного проема в санитарно-гигиенической комнате не соответствует проезду инвалидной коляски. Отсутствует тактильная маркировка санузла, кнопка вызова персонала | К, О, С | Расширить дверной проем. Установить кнопку вызова персонала, Нанести тактильную маркировку санузла | КР ДО |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДУ (С, О) ДП – И (Г, У) |  | 26 | Капитальный ремонт, дооборудования. |

Комментарий к заключению: ВНД (К), ДУ (С, О) ДП-И (Г,У) установить кнопку вызова персонала. Нанести тактильную маркировку санузла. Расширить дверной проем.

| Фото № 23 Раковины для умывания | Фото № 24 Туалетная комната, младшая группа |
| --- | --- |
| Фото № 25 Туалетные кабинки, старшая группа. | Фото № 26 Санитарно-гигиеническая комната |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «15» февраля 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Берёзка» пос. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 27,28, 29 | Не выявлены | С | - | - |
| 6.2 | Акустические средства (пожарная звуковая сигнализация) | есть |  | 31 | Не выявлены | Г | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | 30 | Не выявлены | С | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлены | С, Г | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДПВ |  | 27,28,29,30,31,32 | - |

Комментарий к заключению: Зона системы информации на объекте ДПВ

| Фото № 27 План эвакуации при пожаре 1 этажа ( правое и левое крыло) | Фото № 28 Планы эвакуации при пожаре 2 этажа ( правое и левое крыло) |
| --- | --- |
| Фото № 29 План эвакуации при пожаре 3 этажа ( правое и левое крыло) | Фото № 30 Тактильная вывеска |
| Фото № 31 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Фото № 32 Телефон |